**采购招标文件**

**项目名称：湖北省地质局第八地质大队人民西路办公区315kVA变压器更换增容工程**

**项目编号：hbdzbd2024-01**

采购单位：湖北省地质局第八地质大队

采购时间： 2024 年 月 日

**第一章 采购招标公告**

湖北省地质局第八地质大队采购与招投标管理工作领导小组拟对“湖北省地质局第八地质大队人民西路办公区315kVA变压器更换增容工程”进行公开招标。欢迎符合资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：hbdzbd2024-01

二、采购项目名称：湖北省地质局第八地质大队人民西路办公区315kVA变压器更换增容工程

三、采购方式：竞争性谈判

四、采购内容：

1.原315kVA箱式变电站停用，新建一台1000kVA箱式变电站，变压器采用SCB14-1000kVA(铜芯），低压补偿柜，补偿容量不低于30%及相关辅助设施设备，连接排需采用铜排，开关元器件采用正泰品牌，低压出线设置12路出线（6只630A,6只400A）；

2.对新变压器的安放位置、安装基础、进出线路走向进行设计；

3.完成本工程所有报检、施工、验收、送电、交付等工作，同时负责本工程所有协调工作；

4.承担设备、材料等检测、报验、实验、运输、保存及其他用于本工程的费用。

五、资质要求：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.本次采购要求投标人具备独立法人资格、电气工程安装、电力工程施工和输变电工程专业承包三级及以上资质。

六、采购招标文件的领取：

投标文件：各投标人自行到湖北省地质局第八地质大队网站（http://dzj.hubei.gov.cn/bd/）通知公告栏中下载。

报名时间：2024年3月27日至2024年3月29日

地 点：湖北省襄阳市樊城区人民西路160号

联系人：张 涛（电话：13487158843）

七、采购招标文件的递交：

递交时间：2024年4月8日下午15:00至17:00，逾期不受理。

递交地点：湖北省襄阳市樊城区人民西路160号湖北省地质局第八地质大队主楼716室。

八、本项目已进入采购程序，如对采购招标文件有疑异，请向襄阳市襄地物业服务有限公司质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向湖北省地质局第八地质大队纪检监察室提起投诉。

**第二章** **采购项目主要内容**

**一、采购招标文件附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 工程名称 | 湖北省地质局第八地质大队人民西路办公区315kVA变压器更换增容工程 |
| 2 | 建设地点 | 湖北省襄阳市人民西路160号 |
| 3 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 质量标准 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
| 5 | 工程范围 | 新增并安装SCB14-1000KVA铜芯箱变变电站1台，验收合格通电后交付采购方使用。 |
| 6 | 工期要求 | 2024年4月25日至5月10日前完成 |
| 7 | 资金来源 | 单位自筹 |
| 8 | 资金支付时间 | 工程验收合格并交付使用满一年无质量问题，采购方全额支付工程款。 |
| 9 | 供应商资质等级要求 | 1．具备《中华人民共和国政府采购法）》第二十二条规定的条件；2．具备独立法人资格、电气工程安装、电力工程施工和输变电工程专业承包三级及以上资质；3．在施工人员等方面具备相应的施工能力。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 报价方式 | 根据定额，自主报价 |
| 12 | 文件有效期 | 为：7日历天（从响应文件提交截止之日算起） |
| 13 | 担保金 | 无 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 15 | 答疑会 | 书面形式 |
| 16 | 分包 | 本项目不允许转包、分包。 |
| 17 | 响应文件份数 | 正本1份，副本1份。 |
| 响应文件装订 | 正副本均应装订成册 |
| 18 | 响应文件提交地点及截止时间 | 递交时间：2024年4月8日下午15:00至17:00，逾期不受理。  递交地点：湖北省襄阳市樊城区人民西路160号湖北省地质局第八地质大队主楼716室。 |
| 19 | 评审办法 | 见第三条 |

**二、报价要求：**

1.投标单位根据本采购项目工程范围进行报价；

2.投标单位根据自身实力情况和当前市场价格进行自主报价；

3.采购单位不接受备选的投标方案或可选择的报价。

**三、评审程序**

1.成立采购招标工作领导小组。领导小组由队办、财务科、安全科、纪检监察室、物业公司等部门代表组成。

2.在评审过程中，采购招标工作领导小组发现响应供应商以他人的名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的，该响应供应商的投标应作无效投标处理。

3.在评审过程中，竞争性谈判工作领导小组发现响应供应商的报价明显低于其他响应报价或者在设有标底时明显低于标底，应当要求该响应供应商作出书面说明并提供相关证明材料。响应供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，竞争性谈判工作领导小组将认定该响应供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

4.竞争性谈判工作领导小组否决不合格投标或者界定为废标的响应文件后，因有效响应供应商不足三家，使得竞争性谈判明显缺乏竞争的，竞争性谈判工作领导小组可以否决全部投标，若响应供应商少于三家或者所有投标被否决的，采购人应当依法重新招标。

5.竞争性谈判工作领导小组对投标人递交的投标文件进行评审，评审合格的投标人才有资格参与询价；

6.在服务质量、服务内容相同的前提下，按照报价由低到高的顺序排名，并形成评审报告；

**四、评标方式**

1.最终合理报价低的单位中标；

2.最终报价相同的，服务态度好、质量优的中标；

3.接到中标通知后七日内与招标人拟定合同，并开始履行合同。

**第三章 报价文件格式**

**报 价 文 件**

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目内容：

（供货商名称）

年 月 日

## 附件一

## 报价书

湖北省地质局第八地质大队：

依据贵方项目采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 一 份。

1.报价一览表；

2.分项报价清单；

3.按采购文件及附件要求提供的有关文件；

4.资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1.所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的工程，投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2.将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4.本响应文件有效期为自报价之日起个日历日；

5.同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：湖北省襄阳市樊城区人民西路160号湖北省地质局第八地质大队主楼716室。

供应商名称：(公章)

供应商（授权）代表签字：

地 址：

电 话：

日 期：

**附件二：**

**报价一览表**

项目名称：

项目编号： 计量单位：RMB(元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容名称 | 价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位：（盖章）

授权代表：（签字）

时 间： 年 月 日

**附件三：**

**法人代表授权书格式**

湖北省地质局第八地质大队：

我公司现委派（被授权人姓名）参加贵单位组织的采购招标活动（文件编号： ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于年月日起签字盖章生效。

附法人和被授权人身份证复印件 ：

|  |  |
| --- | --- |
| （法人身份证正面照） | （法人身份证反面照） |
| （被授权人身份证正面照） | （被授权人身份证反面照） |

授权单位名称：（公章）

法定代表人：（签章）

委托代理人：（签章）

时 间： 年 月 日

**附件四：**

1.企业营业执照、资质证书等;（复印件加盖公章）

2.供货商认为应提供的其他资料。